海南经贸职业技术学院采购文件

第一部分   项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：机电与财管学院实训室改造

（二）采购内容：第二教学楼一楼架空层（面积约600平方米，以实地丈量为准）改造。主要内容：电缆铺设与接驳，水电插座、实训室吊顶与照明安装，空调与排气孔、砌墙、铺地砖、涂料粉刷等。

（三）工期：接到中标通知书后3个日历天内提交实施方案（含预算，下同）；实施方案审核通过后在规定时间内完工（具体时间以采购人或监理单位的通知为准）

（四）本项目不接受联合体投标

二、资格要求

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的《营业执照》复印件；

（二）具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业贰级资质，提供证书复印件；

（三）具有《安全生产许可证》，提供住建部门颁发的有效安全生产许可证复印件；

（四）提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权书原件及对应身份证复印件；

（五）在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。提供以上对应名单的查询结果截图（如提供有误或有遗漏，以采购人查询结果为准）；

（六）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）。

三、现场勘察

投标人可自行决定是否进行现场踏勘，未进行现场踏勘的投标人视为完全了解本项目的服务需求。踏勘时间：统一踏勘，2022年7月22日16:00在学院南门门口集合，规定时间之外进行踏勘的，采购人不再进行接待。所有费用由投标人自理。

现场踏勘联系人和电话：文老师13707597447。

四、报名和投标

（一）报名不作为投标资格，意在有关本次采购活动的最新信息能及时告知（将同时在学院网站公示，公示后报名的不再另行通知）。投标人只需填写附件中的《报名表》（见附件1），邮件标题为格式为本项目名称+投标人名称，发hnjmzbb2020@163.com招标办邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。根根学院防疫工作需要，还需填写《来访人员报备表》（见附件2）发以上邮箱。

（二）投标文件递交时间：2022年7月25日10:00—11:30（超过时间不受理）。

（三）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼208室（招投标办公室）。

（四）联系人及电话：65923105（办）；曾老师18976687787。

附件1：

海南经贸职业技术学院

机电与财管学院实训室改造项目报名表

| 单位名称 | 项目经办人 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

日期：2022年  月  日

附件2：

机电与财管学院实训室改造项目来访人员报备表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 车牌号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话 | 健康码 | 14天内 旅居史 |  | 风险情况 |  | 核酸 |
| 1 | 张三 |  |  | 绿码 | 贵阳：低风险地区 |  | 无 |  | 已完成“落地检”或48小时内核酸检测1次阴性证明 |
| 2 | 李四 |  |  | 绿码 | 三亚、陵水 |  | 无 |  | 不作要求 |

注：来访人员报备表须在来访时间前一个工作日将以上信息（WORD可编辑版，无需盖章）发招标办邮箱。来访人员如有变动，请在来访时间前一个工作日与曾老师（18976687787）联系修改。

第二部分  用户需求和评标方法

一、用户需求

（一）项目建设主要内容

第二教学楼一楼架空层（面积约600平方米，以实地丈量为准）改造。主要内容：电缆铺设与接驳，水电插座、实训室吊顶与照明安装，空调与排气孔、砌墙、铺地砖、涂料粉刷等。

（二）本项目采用总承包方式采购，由中标人提供项目实施方案，经采购人审核达到要求的实施方案，将委托具有资质的造价咨询机构进行预算审查，审查结果经采购人确认后予以实施。达不到要求的实施方案，中标人须无条件限期整改（时间以采购人的通知为准），若中标人不配合整改或不接受造价咨询机构的审查结果，将视为放弃中标资格，采购人有权重新选择中标单位。工程结算价以造价咨询机构的结算审查结果为准。

（三）实施方案编制要求。方案应科学合理、厉行节约，符合项目功能需求。用材标准综合考虑材料的防水防漏、环保节能等绿色产品因素，技术安全可靠，达到防水防漏、易清洁及维护保养等技艺要求。

二、评标方法

采购小组对投标人资格进行审查，再从通过资格审查的投标人中以随机抽签方式确定中标候选人，经公示无异议后确定为本项目中标人。

三、款项支付

（一）合同签订后，中标人向采购人递交有效发票、付款申请函，采购人即在15个工作日内支付合同总金额百分之三十（30%）的款项作为预付款。

（二）项目竣工，经采购人验收合格，并经采购人委托造价咨询机构进行结算审查后, 中标人根据结算审查结果向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》，保函金额为竣工价款结算的3%作为本项目质保金。采购人即在15个工作日内支付剩余工程款。

（三）质保期为验收合格之日起1年，保函开立日期须在验收合格之后，质保期满1年，保函自动失效。

第三部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料都须加盖公章，并按以下顺序装订及装袋密封，封口处加盖骑缝章（公章）。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

注：未密封的投标文件将被拒收，投标材料未按要求签字和盖章的按废标处理。

- 一、提供有效营业执照复印件

- 二、提供相关资质证书复印件（详见第一部分资格要求）

- 三、提供住建部门颁发的有效《安全生产许可证》许可证复印件

- 四、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（二选一）

### （一）法定代表人身份证明书

- （经办人为法人代表时须提供）

海南经贸职业技术学院：

先生/女士为我公司的法定代表人，参加贵院组织的机电与财管学院实训室改造项目采购活动，负责与本项目相关的一切事宜。

法定代表人：             （签名或私章）   联系电话：

特此证明。

公司名称：                      （盖单位章）

日期：        年    月    日

附：法定代表人身份证复印件正反面。

- （二）法定代表人授权书

- （经办人非法人代表时须提供）

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的机电与财管学院实训室改造项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人和被授权人签字（或私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

- 附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面。

- 五、信用中国网的“信用服务”中对应名单的查询结果截图

- https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4

- （一）失信被执行人

- （二）重大税收违法失信主体

- （三）政府采购严重违法失信行为记录名单

六、投标人诚信守法承诺书（格式内容不得修改，否则视为无效）

我方在参加机电与财管学院实训室改造项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方已充分研究贵方采购文件并同意所有内容。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口。投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中；

2．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

3．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；我方未被地市级及其以上行政主管部门作出禁止参加政府采购活动的处罚且该处罚在有效期内；

4．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

5．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物（施工材料）保证货源为合格的全新正品，且为符合国家环保标准的绿色产品，并严格按照投标文件和经审查的实施方案的报价、质量、工期、措施等内容组织实施；我方逾期未交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同。

6．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

附：须根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容供审查。不填写以下表格中的信息（含自然人身份证号），或经审查发现存在上述违法、违规情况，按投标无效处理。

| 序号 | 股东/经营者名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东/经营者身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签名或私章）

日期： 年 月 日