询价文件

第一部分   项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：原校区3-102等4套周转房改造

（二）采购控制价：382008.24元，报价超出控制价的视为无效报价。

（三）采购内容：详见需求及报价清单

（四）采购方式：询价

（五）工期：合同签订之日起30个日历天。

二、资格要求及需提供的材料

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的《营业执照》复印件；

（二）具有《安全生产许可证》，提供住建部门颁发的有效安全生产许可证复印件；

（三）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；

（四）提供法人代表和经办人身份证复印件；

（五）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（六）提供《报价书》及报价清单（详见格式）；

（七）本项目不接受联合体投标。

注：所有材料都须加盖公章。

三、报价要求

投标总价包含运输、施工及税金等所有与本项目相关的费用。

四、评标方法

符合资格要求及满足采购需求的情况下，最低价中标。

五、款项支付

（一）合同签订后，中标人向采购人递交有效发票、付款申请函，采购人即在15个工作日内支付合同总金额百分之三十（30%）的款项作为预付款。

（二）项目竣工，经采购人验收合格，并经采购人委托造价咨询机构进行结算审查后, 中标人根据结算审查结果向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》，保函金额为竣工价款结算的3%作为本项目质保金。采购人即在15个工作日内支付剩余工程款。

（三）质保期为验收合格之日起1年，保函开立日期须在验收合格之后，质保期满1年，保函自动失效。

六、投标时间、地点及联系人

（一）投标文件递交时间：2021年3月9日15:00—17:00。

（二）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼316室（招投标办公室）

（三）联系人及电话：65923105（办）；王老师18289526189。

第二部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料都须加盖公章，并按以上顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《报价书》与详细报价清单总金额不一致的，以《报价书》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以《报价书》大写金额为准；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以《报价书》为准，并修改单价。

（四）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 一、营业执照复印件

- 二、安全生产许可证复印件

- 三、法定代表人授权书

- （经办人非法人代表时须提供）

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的原校区3-102等4套周转房改造项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人签字（私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

- 四、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）

五、投标人诚信守法承诺书

1．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；

3．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

4．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物（施工材料）保证货源为合格的全新正品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施等内容组织实施；我方逾期20天完成交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同。

5．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

| 序号 | 股东/经营者名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东/经营者身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：不提供自然人身份证号按无效处理。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签字或私章）

日期： 年 月 日

五、原校区3-102等4套周转房改造项目需求及报价书

报价书

（附报价清单）

我方在充分研究原校区3-102等4套周转房改造项目采购内容、工程量、工期等要求后，兹以人民币：￥          元，大  写：                                  圆的投标价格承揽本项目的采购、运输、施工、交付、质量保修责任、安全防护和文明施工措施、规费和税金等费用。

我方在此郑重承诺，我方报价书中的报价不能构成我方向你方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在报价书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中。并同意以下结算方式：

1．本项目合同的计价方式为固定单价合同；

2．结算单价按照中标的单价执行，工程量按竣工验收合格的工程量计取；

3．在项目施工期间如有增减工程量，须经采购人现场工程师及监理单位（如有）签证确认并履行变更（签证）审批手续，工程量按实计取并入结算；

4．合同内容变更单价的确定：合同清单中有的项目，按合同单价执行。合同清单中没有的项目，分部分项和措施费根据海南省现行定额计取，主要材料价格按《海南工程造价信息》提供的信息价执行，信息不足部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定；

5．本项目结算金额，以采购人委托具有资质的工程造价咨询机构的结算审查结果为准。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或私章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附表：报价清单

| 工程投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：原校区3-102等4套周转房改造项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1.1 | 504房间 | 填写报价 |  |
| 1.2 | 804房间 | 填写报价 |  |
| 1.3 | 802房间 | 填写报价 |  |
| 1.4 | 102房间 | 填写报价 |  |
|  | 合 计 | 填写报价 |  |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：504房间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项合计 |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.2 | 修复工程 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 4 | 1 | 其中：人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 填写报价 |
| 5 | 二 | 措施项目费 |  | 措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 6 | 1 | 其中：人工费 |  | 单价措施项目人工费+总价措施人工费 |  |  | 填写报价 |
| 7 | 2 | 施工单价措施项目费 |  | 单价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 8 | 3 | 施工总价措施项目费 |  | 总价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 9 | 3.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分+建施安责险费 |  |  | 填写报价 |
| 10 | 3.2 | 其中：临时设施费 |  | 临时设施费 |  |  | 填写报价 |
| 11 | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 雨季施工费 |  |  | 填写报价 |
| 12 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 夜间施工费 |  |  | 填写报价 |
| 13 | 三 | 其他项目费 |  | 其他项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 14 | 四 | 规费 |  | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 |  |  |  |
| 15 | 5 | 其中：建筑垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 6 | 其中：社会保险费 |  | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 0 |  |
| 17 | 五 | 价差 |  | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  | 填写报价 |
| 18 | 8 | 人工价差 |  | 人工价差 |  |  | 填写报价 |
| 19 | 9 | 材料价差 |  | 材料价差 |  |  | 填写报价 |
| 20 | 10 | 机械价差 |  | 机械价差 |  |  | 填写报价 |
| 21 | 六 | 不含税工程造价 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  | 填写报价 |
| 22 | 七 | 税金 |  | 不含税工程造价 |  | 9 | 填写报价 |
| 23 | 八 | 含税工程造价 |  | 不含税工程造价+税金 |  |  | 填写报价 |

| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：504房间 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9-78 | 拆除入户门 金属门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 2 | 9-77 | 拆除入户门 木门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 3 | 9-77 | 拆除房间门 木门 | 樘 | 4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 4 | 9-78 | 拆除卫生间门 金属门 | 樘 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 5 | 9-78 | 拆除厨房门 金属门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 6 | 9-78 | 金属窗 拆除 | 樘 | 7 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 7 | 9-77 | 木质窗 拆除 | 樘 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 8 | 9-85 | 铝合金框纱窗拆除 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 9 | 9-85 | 防盗网拆除 | 100m2 | 0.5468 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 10 | 9-59 | 楼地面铲除 水泥砂浆结合层块料面层 铲除 | 100m2 | 0.8836 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 11 | 9-53 | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（卫生间墙面） | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 12 | 借1-2 | 厨房、卫生间柔性防水层拆除 | 10m2 | 2.772 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 13 | 借1-3 | 厨房、卫生间刚性防水层拆除 | 10m2 | 2.772 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 14 | 9-53 | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（厨房墙面） | 100m2 | 0.4164 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 15 | 9-66 | 墙面抹灰面 油漆铲除 | 100m2 | 2.0958 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 16 | 9-43 | 天棚抹灰面拆除 | 100m2 | 0.9639 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 17 | 借1-47 | 楼地面拆除 踢脚线 | 10m2 | 1.314 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 18 | 9-68 | 厨房灶台 拆除 | m3 | 2.2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 19 | 9-75 | 吊柜拆除 | 100m2 | 0.01 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 20 | 9-47 | 金属龙骨 其他装饰面 拆除（1个卫生间需要拆除） | 100m2 | 0.0225 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 21 | 借1-1-55 | 吊风扇 拆除 | 台 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |
| 22 | 借1-1-51 | 各种灯具拆除 | 套 | 6 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |
| 23 | 借1-1-43 | 开关拆除 | 套 | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |
| 24 | 借1-1-45 | 插座拆除 | 套 | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |
| 25 | 借1-1-30 | 电缆拆除(铜芯) 截面积2.5mm2以内 | 100m | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：504房间 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |
| 26 | 借1-1-31 | 电缆拆除(铜芯) 截面积4mm2以内 | 100m | 2.8 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 27 | 借4-12-197 R*0.3 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤170mm 人工*0.3 | 100m | 1.93333 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 28 | 借1-2-3 | 塑料给水管拆除 公称直径25mm以内 | 10m | 2.5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 29 | 借1-2-4 | 塑料给水管拆除 公称直径32mm以内 | 10m | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 30 | 借1-2-6 | 塑料给水管拆除 公称直径50mm以内 | 10m | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 31 | 13-1 | 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 | 10m3 | 2.5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
| 32 | 补子目1 | 所有垃圾搬运下楼 | 项 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
|  |  | 修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 借8-14 | 钢质防盗门安装（入户门） | 100m2 | 0.021 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 34 | 4-173 | 成品套装房间木门安装 单扇 | 100m2 | 0.0756 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 35 | 4-163 | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（卫生间） | 100m2 | 0.0294 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 36 | 4-163 | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（厨房） | 100m2 | 0.0147 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 37 | 4-164 | 铝合金门窗安装 推拉窗 | 100m2 | 0.1723 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 38 | 4-139 | 铝合金框纱窗安装 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 39 | 借8-72 | 不锈钢防盗格栅窗 安装 | 100m2 | 0.5468 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 40 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（房间+客厅） | 100m2 | 0.7171 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 41 | 1-30 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长2400mm以内 水泥砂浆（房间+客厅） | 100m2 | 0.7171 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 42 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（卫生间） | 100m2 | 0.0225 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 43 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（卫生间） | 100m2 | 0.0225 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 44 | 1-12 | 找平层 铺填散粒材料 干铺（卫生间） | 10m3 | 0.1191 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：504房间 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |
| 45 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（厨房） | 100m2 | 0.0606 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 46 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（厨房） | 100m2 | 0.0606 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 47 | 9-34 | 防水工程 基层清理 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |
| 48 | 9-36 | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm平面 | 100m2 | 0.1003 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 49 | 9-38 | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm立面 | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 50 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（阳台） | 100m2 | 0.0752 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 51 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（阳台） | 100m2 | 0.0752 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 52 | 8-57 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 墙、柱面（房间+客厅） | 100m2 | 2.0959 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 53 | 8-76 | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 墙、柱面 两遍（房间+客厅） | 100m2 | 2.0959 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 54 | 8-59 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 天棚面 | 100m2 | 0.8836 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 55 | 8-78 | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 天棚面 两遍 | 100m2 | 0.8836 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 56 | 2-36 | 块料面层 墙面镶贴瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长2000mm以内（卫生间） | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 57 | 2-35 | 块料面层 墙面镶贴陶瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长1200mm以内（厨房） | 100m2 | 0.4164 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 58 | 1-35 | 踢脚线贴陶瓷块料 水泥砂浆 | 100m2 | 0.1314 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 59 | 借3-2-98 | 塑料防臭地漏安装 公称直径75mm以内 | 个 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 60 | 借3-2-92 | 蹲式大便器安装 低水箱 | 套 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 61 | 借3-1-74 | 明装插座安装 10A以内 5孔 | 个 | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 62 | 借3-1-68 | 明装单控 开关安装 | 套 | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：504房间 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |
| 63 | 借3-1-81 | 吸顶 单荧光灯管 | 套 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 64 | 借4-12-196 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | 100m | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 65 | 借3-1-16 | 阻燃塑料电线管明敷 公称直径15mm以内 | 100m | 0.93333 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 66 | 借4-13-95 | 线槽配线 导线截面 2.5mm2以内 | 100m单线 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 67 | 借4-13-96 | 线槽配线 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 2.8 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 68 | 借3-1-78 | 半圆吸顶灯 300mm内(卫生间+厨房) | 套 | 4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 69 | 借3-1-79 | 半圆吸顶灯 500mm内（客厅、餐厅） | 套 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 70 | 借3-2-85 | 洗脸盆安装(塑料管热熔连接) 冷热水 | 套 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
| 71 | 借10-6-23 | 洗涤盆 单嘴 | 10组 | 0.1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 |

| 措施项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：504房间 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.7 | 填写报价 |
| 4 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 1.02 |  |
| 5 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.68 |  |
| 6 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.34 |  |
| 7 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 项 | AQSGJBF |  | 30 | 填写报价 |
| 8 | 1.3 | 建施安责险 |  | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68 | 填写报价 |
| 9 | 1.4 | 临时设施费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 10 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.52 | 填写报价 |
| 11 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 0.912 |  |
| 12 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.608 |  |
| 13 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.304 |  |
| 14 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.14 | 填写报价 |
| 15 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.3 | 填写报价 |
| 16 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 17 | 2.1 | 脚手架工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 18 | 2.2 | 垂直运输工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 19 | 2.3 | 成品保护工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 20 | 2.4 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 2.5 | 建筑物超高增加费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 独立费表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：504房间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
|  | 独立费 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 1 | 厨房灶台 | m | 4.58 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：804房间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项合计 |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.2 | 修复工程 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 4 | 1 | 其中：人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 填写报价 |
| 5 | 二 | 措施项目费 |  | 措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 6 | 1 | 其中：人工费 |  | 单价措施项目人工费+总价措施人工费 |  |  | 填写报价 |
| 7 | 2 | 施工单价措施项目费 |  | 单价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 8 | 3 | 施工总价措施项目费 |  | 总价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 9 | 3.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分+建施安责险费 |  |  | 填写报价 |
| 10 | 3.2 | 其中：临时设施费 |  | 临时设施费 |  |  | 填写报价 |
| 11 | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 雨季施工费 |  |  | 填写报价 |
| 12 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 夜间施工费 |  |  | 填写报价 |
| 13 | 三 | 其他项目费 |  | 其他项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 14 | 四 | 规费 |  | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 |  |  |  |
| 15 | 5 | 其中：建筑垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 6 | 其中：社会保险费 |  | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 0 |  |
| 17 | 五 | 价差 |  | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  | 填写报价 |
| 18 | 8 | 人工价差 |  | 人工价差 |  |  | 填写报价 |
| 19 | 9 | 材料价差 |  | 材料价差 |  |  | 填写报价 |
| 20 | 10 | 机械价差 |  | 机械价差 |  |  | 填写报价 |
| 21 | 六 | 不含税工程造价 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  | 填写报价 |
| 22 | 七 | 税金 |  | 不含税工程造价 |  | 9 | 填写报价 |
| 23 | 八 | 含税工程造价 |  | 不含税工程造价+税金 |  |  | 填写报价 |

| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：804房间 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9-78 | 拆除入户门 金属门 | 樘 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 2 | 9-77 | 拆除入户门 木门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 3 | 9-77 | 拆除房间门 木门 | 樘 | 4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 4 | 9-78 | 拆除卫生间门 金属门 | 樘 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 5 | 9-78 | 拆除厨房门 金属门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 6 | 9-78 | 金属窗 拆除 | 樘 | 7 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 7 | 9-77 | 木质窗 拆除 | 樘 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 8 | 9-85 | 铝合金框纱窗拆除 | 100m2 | 0.0837 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 9 | 9-85 | 防盗网拆除 | 100m2 | 0.568 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 10 | 9-59 | 楼地面铲除 水泥砂浆结合层块料面层 铲除 | 100m2 | 0.7133 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 11 | 9-53 | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（卫生间墙面） | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 12 | 借1-2 | 厨房、卫生间柔性防水层拆除 | 10m2 | 2.772 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 13 | 借1-3 | 厨房、卫生间刚性防水层拆除 | 10m2 | 2.772 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 14 | 9-53 | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（厨房墙面） | 100m2 | 0.4164 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 15 | 9-66 | 墙面抹灰面 油漆铲除 | 100m2 | 1.8087 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 16 | 9-43 | 天棚抹灰面拆除 | 100m2 | 0.7133 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 17 | 借1-47 | 楼地面拆除 踢脚线 | 10m2 | 1.134 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 18 | 9-68 | 厨房灶台 拆除 | m3 | 2.2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 19 | 9-75 | 吊柜拆除 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 20 | 9-47 | 金属龙骨 其他装饰面 拆除（1个卫生间需要拆除） | 100m2 | 0.0225 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 21 | 借1-1-55 | 吊风扇 拆除 | 台 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 22 | 借1-1-51 | 各种灯具拆除 | 套 | 6 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 23 | 借1-1-43 | 开关拆除 | 套 | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 24 | 借1-1-45 | 插座拆除 | 套 | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 25 | 借1-1-30 | 电缆拆除(铜芯) 截面积2.5mm2以内 | 100m | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：804房间 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 26 | 借1-1-31 | 电缆拆除(铜芯) 截面积4mm2以内 | 100m | 2.8 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 27 | 借4-12-197 R*0.3 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤170mm 人工*0.3 | 100m | 1.93333 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 28 | 借1-2-3 | 塑料给水管拆除 公称直径25mm以内 | 10m | 2.5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 29 | 借1-2-4 | 塑料给水管拆除 公称直径32mm以内 | 10m | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 30 | 借1-2-6 | 塑料给水管拆除 公称直径50mm以内 | 10m | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 31 | 13-1 | 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 | 10m3 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 32 | 补子目1 | 所有垃圾搬运下楼 | 项 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 借8-14 | 钢质防盗门安装（入户门） | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 34 | 4-173 | 成品套装房间木门安装 单扇 | 100m2 | 0.0756 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 35 | 4-163 | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（卫生间） | 100m2 | 0.0294 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 36 | 4-163 | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（厨房） | 100m2 | 0.0147 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 37 | 4-164 | 铝合金门窗安装 推拉窗 | 100m2 | 0.1673 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 38 | 4-139 | 铝合金框纱窗安装 | 100m2 | 0.08365 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 39 | 借8-72 | 不锈钢防盗格栅窗 安装 | 100m2 | 0.568 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 40 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（房间+客厅） | 100m2 | 0.6158 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 41 | 1-30 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长2400mm以内 水泥砂浆（房间+客厅） | 100m2 | 0.6158 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 42 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（卫生间） | 100m2 | 0.0225 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 43 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（卫生间） | 100m2 | 0.0225 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 44 | 1-12 | 找平层 铺填散粒材料 干铺（卫生间） | 10m3 | 0.1191 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：804房间 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 45 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（厨房） | 100m2 | 0.0606 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 46 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（厨房） | 100m2 | 0.0606 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 47 | 9-34 | 防水工程 基层清理 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 48 | 9-36 | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm平面 | 100m2 | 0.1003 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 49 | 9-38 | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm立面 | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 50 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（阳台） | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 51 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（阳台） | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 52 | 8-57 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 墙、柱面（房间+客厅） | 100m2 | 1.8087 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 53 | 8-76 | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 墙、柱面 两遍（房间+客厅） | 100m2 | 1.8087 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 54 | 8-59 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 天棚面 | 100m2 | 0.7134 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 55 | 8-78 | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 天棚面 两遍 | 100m2 | 0.7134 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 56 | 2-36 | 块料面层 墙面镶贴瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长2000mm以内（卫生间） | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 57 | 2-35 | 块料面层 墙面镶贴陶瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长1200mm以内（厨房） | 100m2 | 0.4164 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 58 | 1-35 | 踢脚线贴陶瓷块料 水泥砂浆 100mm高 | 100m2 | 0.0567 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 59 | 借3-2-98 | 塑料防臭地漏安装 公称直径75mm以内 | 个 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 60 | 借3-2-92 | 蹲式大便器安装 低水箱 | 套 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 61 | 借3-1-74 | 明装插座安装 10A以内 5孔 | 个 | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 62 | 借3-1-68 | 明装单控 开关安装 | 套 | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：804房间 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 63 | 借4-12-196 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | 100m | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 64 | 借3-1-16 | 阻燃塑料电线管明敷 公称直径15mm以内 | 100m | 0.93333 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 65 | 借4-13-95 | 线槽配线 导线截面 2.5mm2以内 | 100m单线 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 66 | 借4-13-96 | 线槽配线 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 2.8 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 67 | 借3-1-81 | 吸顶 单荧光灯管 | 套 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 68 | 借3-1-78 | 半圆吸顶灯 300mm内(卫生间+厨房) | 套 | 4 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 69 | 借3-1-79 | 半圆吸顶灯 500mm内（客厅、餐厅） | 套 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 70 | 借3-2-85 | 洗脸盆安装(塑料管热熔连接) 冷热水 | 套 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 71 | 借10-6-23 | 洗涤盆 单嘴 | 10组 | 0.1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |

| 措施项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：804房间 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.7 | 填写报价 |
| 4 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 1.02 |  |
| 5 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.68 |  |
| 6 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.34 |  |
| 7 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 项 | AQSGJBF |  | 30 | 填写报价 |
| 8 | 1.3 | 建施安责险 |  | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68 | 填写报价 |
| 9 | 1.4 | 临时设施费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 10 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.52 | 填写报价 |
| 11 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 0.912 |  |
| 12 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.608 |  |
| 13 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.304 |  |
| 14 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.14 | 填写报价 |
| 15 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.3 | 填写报价 |
| 16 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 17 | 2.1 | 脚手架工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 18 | 2.2 | 垂直运输工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 19 | 2.3 | 成品保护工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 20 | 2.4 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 2.5 | 建筑物超高增加费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 独立费表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：804房间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
|  | 独立费 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 1 | 厨房灶台 | m | 4.58 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：802房间 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项合计 |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.2 | 修复工程 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 4 | 1 | 其中：人工费 |  | 分部分项人工费 |  |  | 填写报价 |
| 5 | 二 | 措施项目费 |  | 措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 6 | 1 | 其中：人工费 |  | 单价措施项目人工费+总价措施人工费 |  |  | 填写报价 |
| 7 | 2 | 施工单价措施项目费 |  | 单价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 8 | 3 | 施工总价措施项目费 |  | 总价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 9 | 3.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分+建施安责险费 |  |  | 填写报价 |
| 10 | 3.2 | 其中：临时设施费 |  | 临时设施费 |  |  | 填写报价 |
| 11 | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 雨季施工费 |  |  | 填写报价 |
| 12 | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 夜间施工费 |  |  | 填写报价 |
| 13 | 三 | 其他项目费 |  | 其他项目合计 |  |  | 填写报价 |
| 14 | 四 | 规费 |  | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 |  |  |  |
| 15 | 5 | 其中：建筑垃圾处置费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 6 | 其中：社会保险费 |  | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 0 |  |
| 17 | 五 | 价差 |  | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  | 填写报价 |
| 18 | 8 | 人工价差 |  | 人工价差 |  |  | 填写报价 |
| 19 | 9 | 材料价差 |  | 材料价差 |  |  | 填写报价 |
| 20 | 10 | 机械价差 |  | 机械价差 |  |  | 填写报价 |
| 21 | 六 | 不含税工程造价 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  | 填写报价 |
| 22 | 七 | 税金 |  | 不含税工程造价 |  | 9 | 填写报价 |
| 23 | 八 | 含税工程造价 |  | 不含税工程造价+税金 |  |  | 填写报价 |

| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：802房间 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9-78 | 拆除入户门 金属门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 2 | 9-77 | 拆除入户门 木门 | 樘 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 3 | 9-77 | 拆除房间门 木门 | 樘 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 4 | 9-77 | 拆除阳台门 木门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 5 | 9-78 | 拆除卫生间门 金属门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 6 | 9-78 | 拆除厨房门 金属门 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 7 | 9-78 | 金属窗 拆除 | 樘 | 5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 8 | 9-77 | 木质窗 拆除 | 樘 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 9 | 9-85 | 铝合金框纱窗拆除 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 10 | 9-85 | 防盗网拆除 | 100m2 | 0.367 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 11 | 9-59 | 楼地面铲除 水泥砂浆结合层块料面层 铲除 | 100m2 | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 12 | 9-53 | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（卫生间墙面） | 100m2 | 0.1827 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 13 | 借1-2 | 厨房、卫生间柔性防水层拆除 | 10m2 | 2.807 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 14 | 借1-3 | 厨房、卫生间刚性防水层拆除 | 10m2 | 2.807 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 15 | 9-53 | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（厨房墙面） | 100m2 | 0.4727 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 16 | 9-66 | 墙面抹灰面 油漆铲除 | 100m2 | 1.8183 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 17 | 9-43 | 天棚抹灰面拆除 | 100m2 | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 18 | 借1-47 | 楼地面拆除 踢脚线 | 10m2 | 1.14 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 19 | 9-68 | 厨房灶台 拆除 | m3 | 1.19 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 20 | 9-75 | 吊柜拆除 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 21 | 9-47 | 金属龙骨 其他装饰面 拆除（1个卫生间需要拆除） | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 22 | 借1-1-55 | 吊风扇 拆除 | 台 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 23 | 借1-1-51 | 各种灯具拆除 | 套 | 6 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 24 | 借1-1-43 | 开关拆除 | 套 | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 25 | 借1-1-45 | 插座拆除 | 套 | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 26 | 借1-1-30 | 电缆拆除(铜芯) 截面积 | 100m | 2.6 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：802房间 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
|  |  | 2.5mm2以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 借1-1-31 | 电缆拆除(铜芯) 截面积4mm2以内 | 100m | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 28 | 借4-12-197 R*0.3 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤170mm 人工*0.3 | 100m | 1.53333 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 29 | 借1-2-3 | 塑料给水管拆除 公称直径25mm以内 | 10m | 2.5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 30 | 借1-2-4 | 塑料给水管拆除 公称直径32mm以内 | 10m | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 31 | 借1-2-6 | 塑料给水管拆除 公称直径50mm以内 | 10m | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 32 | 13-1 | 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 | 10m3 | 1.5 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
| 33 | 补子目1 | 所有垃圾搬运下楼 | 项 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 借8-14 | 钢质防盗门安装（入户门） | 100m2 | 0.01 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 35 | 4-173 | 成品套装房间木门安装 单扇 | 100m2 | 0.0756 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 36 | 4-163 | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（卫生间） | 100m2 | 0.0294 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 37 | 4-163 | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（厨房） | 100m2 | 0.0147 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 38 | 4-164 | 铝合金门窗安装 推拉窗 | 100m2 | 0.1327 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 39 | 4-139 | 铝合金框纱窗安装 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 40 | 借8-72 | 不锈钢防盗格栅窗 安装 | 100m2 | 0.367 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 41 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（房间+客厅） | 100m2 | 0.6158 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 42 | 1-30 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长2400mm以内 水泥砂浆（房间+客厅） | 100m2 | 0.6158 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 43 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（卫生间） | 100m2 | 0.02375 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 44 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（卫生间） | 100m2 | 0.02375 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 45 | 1-12 | 找平层 铺填散粒材料 干 | 10m3 | 0.0714 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：802房间 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
|  |  | 铺（卫生间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（厨房） | 100m2 | 0.07975 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 47 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（厨房） | 100m2 | 0.07975 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 48 | 9-34 | 防水工程 基层清理 | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 49 | 9-36 | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm平面 | 100m2 | 0.1003 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 50 | 9-38 | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm立面 | 100m2 | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 51 | 1-1 | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（阳台） | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 52 | 1-29 | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（阳台） | 100m2 |  | 填写报价 |  |  |  |  |
| 53 | 8-57 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 墙、柱面（房间+客厅） | 100m2 | 1.8183 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 54 | 8-76 | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 墙、柱面 两遍（房间+客厅） | 100m2 | 1.8183 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 55 | 8-59 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 天棚面 | 100m2 | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 56 | 8-78 | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 天棚面 两遍 | 100m2 | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 57 | 2-36 | 块料面层 墙面镶贴瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长2000mm以内（卫生间） | 100m2 | 0.2807 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 58 | 2-35 | 块料面层 墙面镶贴陶瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长1200mm以内（厨房） | 100m2 | 0.4727 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 59 | 1-35 | 踢脚线贴陶瓷块料 水泥砂浆 100mm高 | 100m2 | 0.0567 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 60 | 借3-2-98 | 塑料防臭地漏安装 公称直径75mm以内 | 个 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 61 | 借3-2-92 | 蹲式大便器安装 低水箱 | 套 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 62 | 借3-1-74 | 明装插座安装 10A以内 5孔 | 个 | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：802房间 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 63 | 借3-1-68 | 明装单控 开关安装 | 套 | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 64 | 借4-12-196 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | 100m | 0.86667 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 65 | 借3-1-16 | 阻燃塑料电线管明敷 公称直径15mm以内 | 100m | 0.66667 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 66 | 借4-13-95 | 线槽配线 导线截面 2.5mm2以内 | 100m单线 | 2.6 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 67 | 借4-13-96 | 线槽配线 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 68 | 借3-1-81 | 吸顶 单荧光灯管 | 套 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 69 | 借3-1-78 | 半圆吸顶灯 300mm内(卫生间+厨房) | 套 | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 70 | 借3-1-79 | 半圆吸顶灯 500mm内（客厅、餐厅） | 套 | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 71 | 借3-2-85 | 洗脸盆安装(塑料管热熔连接) 冷热水 | 套 | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 72 | 借10-6-23 | 洗涤盆 单嘴 | 10组 | 0.1 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |

| 措施项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：802房间 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.7 | 填写报价 |
| 4 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 1.02 |  |
| 5 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.68 |  |
| 6 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.34 |  |
| 7 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 项 | AQSGJBF |  | 30 | 填写报价 |
| 8 | 1.3 | 建施安责险 |  | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68 | 填写报价 |
| 9 | 1.4 | 临时设施费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 10 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.52 | 填写报价 |
| 11 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 0.912 |  |
| 12 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.608 |  |
| 13 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.304 |  |
| 14 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.14 | 填写报价 |
| 15 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.3 | 填写报价 |
| 16 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 17 | 2.1 | 脚手架工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 18 | 2.2 | 垂直运输工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 19 | 2.3 | 成品保护工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 20 | 2.4 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 2.5 | 建筑物超高增加费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 独立费表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：802房间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
|  | 独立费 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 1 | 厨房灶台 | m | 2.7 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：102房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 行号 |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  | 取费说明 |  |  |  |  |  |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 |  | 一 | 分部分项工程费 |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 2 |  | 1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 3 |  | 1.2 | 修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 4 |  | 1 | 其中：人工费 |  |  |  | 分部分项人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 5 |  | 二 | 措施项目费 |  |  |  | 措施项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 6 |  | 1 | 其中：人工费 |  |  |  | 单价措施项目人工费+总价措施人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 7 |  | 2 | 施工单价措施项目费 |  |  |  | 单价措施项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 8 |  | 3 | 施工总价措施项目费 |  |  |  | 总价措施项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 9 |  | 3.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | 安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分+建施安责险费 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 10 |  | 3.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 11 |  | 3.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  | 雨季施工费 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 12 |  | 3.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 13 |  | 三 | 其他项目费 |  |  |  | 其他项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 14 |  | 四 | 规费 |  |  |  | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 5 | 其中：建筑垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6 | 其中：社会保险费 |  |  |  | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 17 |  | 五 | 价差 |  |  |  | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 18 |  | 8 | 人工价差 |  |  |  | 人工价差 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 19 |  | 9 | 材料价差 |  |  |  | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 20 |  | 10 | 机械价差 |  |  |  | 机械价差 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 21 |  | 六 | 不含税工程造价 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 22 |  | 七 | 税金 |  |  |  | 不含税工程造价 |  |  |  |  |  |  | 9 | 填写报价 |  |
| 23 |  | 八 | 含税工程造价 |  |  |  | 不含税工程造价+税金 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：102房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  |  | 名称 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9-78 |  |  | 拆除入户门 金属门 |  | 樘 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9-77 |  |  | 拆除入户门 木门 |  | 樘 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 9-77 |  |  | 拆除房间门 木门 |  | 樘 |  | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 4 | 9-77 |  |  | 拆除阳台门 木门 |  | 樘 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 5 | 9-78 |  |  | 拆除卫生间门 金属门 |  | 樘 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 6 | 9-78 |  |  | 拆除厨房门 金属门 |  | 樘 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 7 | 9-78 |  |  | 金属窗 拆除 |  | 樘 |  | 5 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 8 | 9-77 |  |  | 木质窗 拆除 |  | 樘 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 9 | 9-85 |  |  | 铝合金框纱窗拆除 |  | 100m2 |  | 0.06635 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 10 | 9-85 |  |  | 防盗网拆除 |  | 100m2 |  | 0.367 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 11 | 9-59 |  |  | 楼地面铲除 水泥砂浆结合层块料面层 铲除 |  | 100m2 |  | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 12 | 9-53 |  |  | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（卫生间墙面） |  | 100m2 |  | 0.1827 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 13 | 借1-2 |  |  | 厨房、卫生间柔性防水层拆除 |  | 10m2 |  | 2.807 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 14 | 借1-3 |  |  | 厨房、卫生间刚性防水层拆除 |  | 10m2 |  | 2.807 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 15 | 9-53 |  |  | 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除（厨房墙面） |  | 100m2 |  | 0.4727 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 16 | 9-66 |  |  | 墙面抹灰面 油漆铲除 |  | 100m2 |  | 1.8183 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 17 | 9-43 |  |  | 天棚抹灰面拆除 |  | 100m2 |  | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 18 | 借1-47 |  |  | 楼地面拆除 踢脚线 |  | 10m2 |  | 1.14 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 19 | 9-68 |  |  | 厨房灶台 拆除 |  | m3 |  | 1.19 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 20 | 9-75 |  |  | 吊柜拆除 |  | 100m2 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 9-47 |  |  | 金属龙骨 其他装饰面 拆除（1个卫生间需要拆除） |  | 100m2 |  | 0.0238 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 22 | 9-80 |  |  | 窗帘盒(带轨) 拆除 |  | 100m |  | 0.06 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 23 | 9-80 |  |  | 天棚装饰线条 |  | 100m |  | 0.616 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 24 | 借1-1-55 |  |  | 吊风扇 拆除 |  | 台 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 借1-1-51 |  |  | 各种灯具拆除 |  | 套 |  | 6 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 26 | 借1-1-43 |  |  | 开关拆除 |  | 套 |  | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：102房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  |  | 名称 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |
| 27 | 借1-1-45 |  |  | 插座拆除 |  | 套 |  | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 28 | 借1-1-30 |  |  | 电缆拆除(铜芯) 截面积2.5mm2以内 |  | 100m |  | 2.6 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 29 | 借1-1-31 |  |  | 电缆拆除(铜芯) 截面积4mm2以内 |  | 100m |  | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 30 | 借4-12-197 R*0.3 |  |  | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤170mm 人工*0.3 |  | 100m |  | 1.53333 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 31 | 借1-2-3 |  |  | 塑料给水管拆除 公称直径25mm以内 |  | 10m |  | 2.5 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 32 | 借1-2-4 |  |  | 塑料给水管拆除 公称直径32mm以内 |  | 10m |  | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 33 | 借1-2-6 |  |  | 塑料给水管拆除 公称直径50mm以内 |  | 10m |  | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 34 | 13-1 |  |  | 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 |  | 10m3 |  | 1.2 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  |  |
| 35 | 补子目1 |  |  | 所有垃圾搬运至集中堆放点 |  | 项 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
|  |  |  |  | 修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 借8-14 |  |  | 钢质防盗门安装（入户门） |  | 100m2 |  | 0.01 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 37 | 4-173 |  |  | 成品套装房间木门安装 单扇 |  | 100m2 |  | 0.0756 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 38 | 4-163 |  |  | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（卫生间） |  | 100m2 |  | 0.0294 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 39 | 4-163 |  |  | 铝合金门窗安装 铝合金平开门（厨房） |  | 100m2 |  | 0.0147 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 40 | 4-164 |  |  | 铝合金门窗安装 推拉窗 |  | 100m2 |  | 0.1327 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 41 | 4-139 |  |  | 铝合金框纱窗安装 |  | 100m2 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 借8-72 |  |  | 不锈钢防盗格栅窗 安装 |  | 100m2 |  | 0.367 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 43 | 1-1 |  |  | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（房间+客厅） |  | 100m2 |  | 0.6158 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 44 | 1-30 |  |  | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长2400mm以内 水泥砂浆（房间+客厅） |  | 100m2 |  | 0.6158 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 45 | 1-1 |  |  | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（卫生间） |  | 100m2 |  | 0.02375 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 46 | 1-29 |  |  | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥 |  | 100m2 |  | 0.02375 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：102房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  |  | 名称 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |
|  |  |  |  | 砂浆（卫生间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1-12 |  |  | 找平层 铺填散粒材料 干铺（卫生间） |  | 10m3 |  | 0.0714 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 48 | 1-1 |  |  | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（厨房） |  | 100m2 |  | 0.07975 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 49 | 1-29 |  |  | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（厨房） |  | 100m2 |  | 0.07975 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 50 | 9-34 |  |  | 防水工程 基层清理 |  | 100m2 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 9-36 |  |  | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm平面 |  | 100m2 |  | 0.1003 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 52 | 9-38 |  |  | 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm立面 |  | 100m2 |  | 0.1769 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 53 | 1-1 |  |  | 楼地面水泥砂浆 混凝土或硬基层上 找平层20mm（阳台） |  | 100m2 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1-29 |  |  | 楼地面铺贴陶瓷块料 每块周长1200mm以内 水泥砂浆（阳台） |  | 100m2 |  |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 8-57 |  |  | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 墙、柱面（房间+客厅） |  | 100m2 |  | 1.8183 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 56 | 8-76 |  |  | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 墙、柱面 两遍（房间+客厅） |  | 100m2 |  | 1.8183 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 57 | 8-59 |  |  | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 天棚面 |  | 100m2 |  | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 58 | 8-78 |  |  | 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆) 天棚面 两遍 |  | 100m2 |  | 0.7435 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 59 | 2-36 |  |  | 块料面层 墙面镶贴瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长2000mm以内（卫生间） |  | 100m2 |  | 0.2807 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 60 | 2-35 |  |  | 块料面层 墙面镶贴陶瓷面砖(密缝) 水泥膏 块料周长1200mm以内（厨房） |  | 100m2 |  | 0.4727 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 61 | 1-35 |  |  | 踢脚线贴陶瓷块料 水泥砂浆 100mm高 |  | 100m2 |  | 0.0567 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 62 | 借3-2-98 |  |  | 塑料防臭地漏安装 公称直径75mm以内 |  | 个 |  | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 63 | 借3-2-92 |  |  | 蹲式大便器安装 低水箱 |  | 套 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 单位工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：102房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  |  | 名称 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |
| 64 | 借3-1-74 |  |  | 明装插座安装 10A以内 5孔 |  | 个 |  | 17 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 65 | 借3-1-68 |  |  | 明装单控 开关安装 |  | 套 |  | 11 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 66 | 借4-12-196 |  |  | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm |  | 100m |  | 0.86667 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 67 | 借3-1-16 |  |  | 阻燃塑料电线管明敷 公称直径15mm以内 |  | 100m |  | 0.66667 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 68 | 借4-13-95 |  |  | 线槽配线 导线截面 2.5mm2以内 |  | 100m单线 |  | 2.6 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 69 | 借4-13-96 |  |  | 线槽配线 导线截面 4mm2以内 |  | 100m单线 |  | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 70 | 借3-1-81 |  |  | 吸顶 单荧光灯管 |  | 套 |  | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 71 | 借3-1-78 |  |  | 半圆吸顶灯 300mm内(卫生间+厨房) |  | 套 |  | 3 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 72 | 借3-1-79 |  |  | 半圆吸顶灯 500mm内（客厅、餐厅） |  | 套 |  | 2 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 73 | 借3-2-85 |  |  | 洗脸盆安装(塑料管热熔连接) 冷热水 |  | 套 |  | 1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
| 74 | 借10-6-23 |  |  | 洗涤盆 单嘴 |  | 10组 |  | 0.1 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |  |  | 填写报价 |

| 措施项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：102房间 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.7 | 填写报价 |
| 4 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 1.02 |  |
| 5 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.68 |  |
| 6 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.34 |  |
| 7 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 项 | AQSGJBF |  | 30 | 填写报价 |
| 8 | 1.3 | 建施安责险 |  | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68 | 填写报价 |
| 9 | 1.4 | 临时设施费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 10 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.52 | 填写报价 |
| 11 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 0.912 |  |
| 12 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.608 |  |
| 13 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.304 |  |
| 14 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.14 | 填写报价 |
| 15 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 项 | FBFXHJ+DJCSF |  | 0.3 | 填写报价 |
| 16 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 17 | 2.1 | 脚手架工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 18 | 2.2 | 垂直运输工程 |  | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 2.3 | 成品保护工程 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 20 | 2.4 | 建筑垃圾外运 |  | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 2.5 | 建筑物超高增加费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |

| 独立费表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：102房间 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
|  | 独立费 |  |  |  |  | 填写报价 |
| 1 | 厨房灶台 | m | 4 |  | 填写报价 | 填写报价 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |