海南经贸职业技术学院询价文件

第一部分   项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：校园花卉培育苗圃项目

（二）采购控制价：447066.87元，报价超出控制价的视为无效报价。

（三）采购内容：详见需求及报价清单

（四）采购方式：询价

（五）工期：合同签订之日起45个日历天。

二、资格要求及需提供的材料

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的《营业执照》复印件；

（二）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政工程资质，提供证书复印件；

（三）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；

（四）提供法人代表和经办人身份证复印件；

（五）在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信被惩戒对象、重点关注名单和政府采购严重违法失信名单；提供以上5项对应名单的查询结果截图（如提供有误或有遗漏，以采购人查询结果为准）；

（六）在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列为政府采购严重违法失信行为记录名单；提供查询结果截图（如提供有误或有遗漏，以采购人查询结果为准）；

（七）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

（八）提供《报价书》及报价清单（详见格式）；

（九）本项目不接受联合体投标。

注：以上所有材料须加盖公章。

三、报价要求

投标总价包含采购、运输、安装、维修、施工、交付、质量保修责任、安全防护和文明施工措施、规费和税金等所有与本项目相关的费用。附表报价清单中，投标人只需填写报价，其它数据不得修改，否则按废标处理。

四、评标方法

符合资格要求及满足采购需求的情况下，最低价中标。

五、款项支付

（一）合同签订后，中标人向采购人递交有效发票、付款申请函，采购人即在15个工作日内支付合同总金额百分之三十（30%）的款项作为预付款。

（二）项目竣工，经采购人验收合格，并经采购人委托造价咨询机构进行结算审查后, 中标人根据结算审查结果向采购人递交有效发票、付款申请函以及银行出具的以采购人为受益人的《质量保函》，保函金额为竣工价款结算的3%作为本项目质保金。采购人即在15个工作日内支付剩余工程款。

（三）质保期为验收合格之日起1年，保函开立日期须在验收合格之后，质保期满1年，保函自动失效。

六、报名和投标

（一）报名不作为投标资格，意在有关本次采购活动的最新信息能及时告知（将同时在学院网站公示），投标人只需填写报名表，邮件标题为本项目名称，发hnjmzbb2020@163.com招标办邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。

（二）投标文件递交时间：2021年6月8日15:00—17:00。

（三）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼315室（招投标办公室）

（四）联系人及电话：65923105（办）；王老师18289526189，吴老师13518042861。

海南经贸职业技术学院

校园花卉培育苗圃项目报名表

| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写以上信息后发hnjmzbb2020@163.com邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。

第二部分  投标文件格式

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料都须加盖公章，并按以下顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章（公章）。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

注：未密封的投标文件将被拒收，投标材料未按要求签字和盖章的按废标处理。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《报价书》与详细报价清单总金额不一致的，以《报价书》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以《报价书》大写金额为准；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以《报价书》为准，并修改单价。

（四）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 一、营业执照复印件

- 二、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政工程资质，提供证书复印件

- 三、法定代表人授权书

- （经办人非法人代表时须提供）

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的校园花卉培育苗圃项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人签字（私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

- 四、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）

五、信用中国网5项对应名单的查询结果截图

六、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图

七、投标人诚信守法承诺书（格式内容不得修改，否则视为无效）

我方在参加校园花卉培育苗圃项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方已充分研究贵方《询价文件》并同意所有内容。我方投标书中的报价不能构成我方向贵方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口。投标书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中；

2．我方在本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

3．我方在参加本次采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有环保类行政处罚记录；我方未被地市级及其以上行政主管部门作出禁止参加政府采购活动的处罚且该处罚在有效期内；

4．我方一旦中标，将在中标通知书发出之日起10个日历天内（以电子邮箱收到中标通知书扫描件的日期为准）与贵方签订合同。如因我方原因导致逾期未签定合同，将视为自动放弃中标资格；

5．我方一旦中标，对本项目提供的所有货物（施工材料）保证货源为合格的全新正品，且为符合国家环保标准的绿色产品，并严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施等内容组织实施；我方逾期20天完成交付的，将承担违约责任，贵院有权解除合同。

6．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

| 序号 | 股东/经营者名称 | 股东类型 | 占股比例 | 自然人股东/经营者身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：不提供自然人身份证号按无效处理。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）:（签字或私章）

日期： 年 月 日

八、校园花卉培育苗圃项目需求及报价书

报价书

（附报价清单）

我方在充分研究校园花卉培育苗圃项目采购内容、工程量、工期等要求后，兹以人民币：￥          元，大  写：                                       圆的投标价格承揽本项目的采购、运输、安装、维修、施工、交付、质量保修责任、安全防护和文明施工措施、规费和税金等费用。

我方在此郑重承诺，我方报价书中的报价不能构成我方向你方寻求对其中任何错误、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在报价书中的任何错误、漏项、不足等的费用均已经包括在我方的报价中。并同意以下结算方式：

1．本项目合同的计价方式为固定单价合同；

2．结算单价按照中标的单价执行，工程量按竣工验收合格的工程量计取；

3．在项目施工期间如有增减工程量，须经采购人现场工程师及监理单位（如有）签证确认并履行变更（签证）审批手续，工程量按实计取并入结算；

4．合同内容变更单价的确定：合同清单中有的项目，按合同单价执行。合同清单中没有的项目，分部分项和措施费根据海南省现行定额计取，主要材料价格按《海南工程造价信息》提供的信息价执行，信息不足部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定；

5．本项目结算金额，以采购人委托具有资质的工程造价咨询机构的结算审查结果为准。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或私章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附表：报价清单（投标人只需填写报价，其它数据不得修改，否则按废标处理）

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：校园花卉培育苗圃项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 行号 | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项合计 |  |  | 填写报价 |  |
| 2 | 1.1 | 新建大门 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 3 | 1.2 | 地面工程 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 4 | 1.3 | 拆除工程 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 5 | 二 | 措施项目费 |  | 措施项目合计 |  |  | 填写报价 |  |
| 6 | 1 | 施工单价措施项目费 |  | 单价措施项目合计 |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 施工总价措施项目费 |  | 总价措施项目合计 |  |  | 填写报价 |  |
| 8 | 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  | 安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费 |  |  | 填写报价 |  |
| 9 | 2.2 | 其中：临时设施费 |  | 临时设施费 |  |  | 填写报价 |  |
| 10 | 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 雨季施工费 |  |  | 填写报价 |  |
| 11 | 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 夜间施工费 |  |  | 填写报价 |  |
| 12 | 2.5 | 其中：视频监控费 |  | 视频监控费 |  |  |  |  |
| 13 | 三 | 其他项目费 |  | 其他项目合计 |  |  |  |  |
| 14 | 3.1 | 其中：暂列金额 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 15 | 3.2 | 其中：暂估价 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 16 | 3.3 | 其中：计日工 |  | 计日工 |  |  |  |  |
| 17 | 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：校园花卉培育苗圃项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 行号 | 序号 | 项目名称 |  | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元） |  |
| 18 | 四 | 规费 |  | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  |  | 填写报价 |  |
| 19 | 4.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.2 | 其中：社保费 |  | (人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 23.5 | 填写报价 |  |
| 21 | 五 | 价差 |  | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  | 填写报价 |  |
| 22 | 5.1 | 人工价差 |  | 人工价差 |  |  | 填写报价 |  |
| 23 | 5.2 | 材料价差 |  | 材料价差 |  |  | 填写报价 |  |
| 24 | 5.3 | 机械价差 |  | 机械价差 |  |  | 填写报价 |  |
| 25 | 六 | 不含税工程造价 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  | 填写报价 |  |
| 26 | 七 | 税金 |  | 不含税工程造价 |  | 9 | 填写报价 |  |
| 27 | 八 | 含税工程造价 |  | 不含税工程造价+税金 |  |  | 填写报价 |  |

| 单位工程预(结)算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：校园花卉培育苗圃项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主材含量 |  | 综合合价分析 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 |  | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  |  | 综合合价 | 主材合价 |
|  |  | 新建大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 借5-1 | 现浇建筑物混凝土 垫层 | 10m3 | 0.0196 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 2 | 借5-5 | 现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土 | 10m3 | 0.02 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 3 | 借5-12 | 现浇建筑物混凝土 矩形柱 | 10m3 | 0.3312 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 4 | 借5-114 | 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm | t | 0.2 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 5 | 借5-119 | 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm | t | 0.3 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 6 | 借16-56 | 里脚手架 | 100m2 | 0.672 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 7 | 借16-103 | 现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑 | 100m2 | 0.2304 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 8 | 借16-86 | 现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑 | 100m2 | 0.072 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 9 | 借12-22 | 独立柱(梁)面抹灰 矩形柱(梁)面 | 100m2 | 0.2304 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 10 | 7-82 | 石材柱(梁)面 柱面 水泥砂浆 | 100m2 | 0.0384 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 11 | 7-141 | 真石漆 墙面 | 100m2 | 0.2304 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 12 | 7-15 | 石质块料 板厚度≤ | 100 | 0.0144 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  |  | 填写报价 |  |
| 单位工程预(结)算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：校园花卉培育苗圃项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 |  | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 |  | 主材合价 |
|  |  | 100mm 水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 补子目2 | 成品铁艺大门 | 套 | 2 | 填写报价 |  | 填写报价 |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建混凝土路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 借2-2-28 换 | 碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 18.7 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 15 | 借2-3-50 换 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 换为【预拌混凝土C25】 换为【预拌混凝土C25】 | 100m2 | 18.7 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 16 | 借2-3-56 | 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 | 100m2 | 18.7 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 17 | 借2-3-57 | 水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条 | 100m2 | 18.7 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 18 | 借2-3-61 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm | 100m | 0.95 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 19 | 借2-3-58 | 水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板 | 10m2 | 1.2 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 新建夯实土路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7-156 | 园路土基 整理路床 | 100m2 | 8.5 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 单位工程预(结)算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：校园花卉培育苗圃项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 |  | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  |  | 综合合价 |  | 主材合价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 借10-1-9 | 人工拆除基层或面层 碎砖 厚15cm以内 | 100m2 | 8 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 22 | 9-61 换 | 清除草皮、花卉 运距1km内 实际运距(km):10 | 100m2 | 130 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 23 | 借10-7-2 | 拆除混凝土障碍物 小型机械拆除 有筋 | 10m3 | 5.28 | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
| 24 | 1-88 换 | 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 1km内 实际运距(km):10 | 100m3 | 1.86 | 填写报价 | 填写报价 |  |  | 填写报价 | 填写报价 | 填写报价 |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写报价 |  |  |

| 措施项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：校园花卉培育苗圃项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 行号 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价 |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |  | 填写报价 |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 3 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.45 | 填写报价 |
| 4 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 0.87 |  |
| 5 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.58 |  |
| 6 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.29 |  |
| 7 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 项 | AQWMJBF |  | 50 | 填写报价 |
| 8 | 1.3 | 建施安责险 |  | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68 | 填写报价 |
| 9 | 1.4 | 临时设施费 |  | 项 |  |  |  | 填写报价 |
| 10 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_A |  | 1.03 | 填写报价 |
| 11 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_B |  | 0.618 |  |
| 12 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 项 | ZHJHZS_C |  | 0.412 |  |
| 13 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 项 | ZHJHZS_D |  | 0.206 |  |
| 14 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 0.2 | 填写报价 |
| 15 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 0.54 | 填写报价 |
| 16 | 1.7 | 视频监控费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.1 | 模板工程 |  | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 2.2 | 脚手架工程 |  | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 2.3 | 垂直运输工程 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 填写报价 |